## 扉-3 投标总价扉页-1
| 霞山区人民法院专用电房维修工程 |  | 工程
报 价 文 件
工 程 名 称： |  | 霞山区人民法院专用电房维修工程
报 价 金 额： |  | （小写）：
（大写）：
报 价 人：
地 址：
负 责 人：
批 准 人：
审 核 人：
编 制 人：
编 制 时 间：

## 表-07 单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：霞山区人民法院专用电房维修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—07

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：霞山区人民法院专用电房维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:更换低压总开关（P06、P07、P08柜） 2.规格:1250A |  | 台 | 3
2 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压柜清洁（P01-P10柜） |  | 台 | 10
3 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:变压器清洁（#1、#2 变） |  | 台 | 2
4 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试（#1、#2 变） 2.容量(kV.A):630 3.直流电阻试验、变压器变比测试、变压器耐压试验、绝缘电阻试验 |  | 系统 | 2
5 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试（P01、¦P02、P03、P04、P06、P07、P08、P09柜） 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.绝缘电阻测试 |  | 系统 | 8
措施项目
6 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：霞山区人民法院专用电房维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：霞山区人民法院专用电房维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：霞山区人民法院专用电房维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：霞山区人民法院专用电房维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：霞山区人民法院专用电房维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 24.499
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 10493.548
3 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.5
4 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.3
5 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.83
6 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.45
7 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.6
8 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.12
9 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.15
10 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.15
11 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 18
12 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.5
13 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.15
14 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 18
15 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.6
16 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2.85
17 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 15.93
18 | 55010001@1 | 1250A低压总开关 | 台 | 3
19 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.18
20 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 894.4666
21 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1.9716
22 | 99450650 | 维护费 | 元 | 187.5525
23 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 3.825
24 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 4.5864
25 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 41.2039
26 | 99451300 | 校验费 | 元 | 300.3078
27 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 44.836
28 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 14.3149
29 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 34.9783
30 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 16.9599
31 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.6396
32 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 27.3191
33 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.788
单位工程人材机汇总表
工程名称：霞山区人民法院专用电房维修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合计