**湛江市霞山区人民法院电动车停车棚建设项目竞价文件**

竞价项目：湛江市霞山区人民法院电动车停车棚建设项目

编制单位：湛江市霞山区人民法院

编制时间：2024年4月2日

项目竞价说明及要求

**一、**项目名称**：**湛江市霞山区人民法院电动车停车棚建设项目

二、招标控制价：¥79632.46元。

**三、供应商资格：**

1.报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.报价人在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

**四、投标时间：**符合资格的报价人请于2024年4月8日下午3:00点前，委派法定代表人到湛江市霞山区人民法院808室提交参加竞标文件资料。

**五、报名方式**为现场报名，报名时需提交以下材料，无误后办理报名登记：

1. 报价表（复印件加盖公章，原件备查）、联系人及联系人电话。

**六、投标截止时间及开标时间：**2024年4月8日下午3:30（北京时间）。

**七、谈判地点：**湛江市霞山区人民法院808室

**八、评标方式：**按实际到场家数或符合招标条件家数进行现场谈判。

**九、公告地点：**广东省湛江市霞山区人民法院门户网站公告栏

采购人名称：广东省湛江市霞山区人民法院

电话：0759-2368978   传真：0759-2368979

十、附件 ：

1、竞价文件

湛江市霞山区人民法院

2024年4月2 日

附件一 报价表格式

**竞价报价书**

**湛江市霞山区人民法院：**

1、根据你方湛江市霞山区人民法院电动车停车棚建设项目的竞价文件，经考察项目现场研究上述项目竞价文件所有条款后，现投送该项目竞价书，我报价： 元，按竞价文件之规定范围与条件以及竞价文件所有条款的承诺，承担责任。

2、一旦我公司入围，我方保证在接到开工令后在要求时间内开工，在限定工期　 　　日历天内完成并移交合同规定的全部工程。

竞价人：（盖章）

法定代表人：（签字或印鉴）

日期： 年 月 日

**湛江市霞山区人民法院电动车停车棚建设项目参数需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型材规格** | **单价 （元）** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 铝合金单边雨棚 | 13300\*2100mm | 318 | 27.93 | ㎡ |  |
| 2 | 铝合金单边雨棚 | 35070\*2370mm | 318 | 83.12 | ㎡ |  |
| 3 | 雨棚基础土方开挖（一二类土） | 600\*600\*600mm | 285 | 3.24 | m³ |  |
| 4 | 雨棚基础垫层 | 530\*440\*100mm | 154 | 0.9 | m³ |  |
| 5 | 雨棚基础钢筋及地脚螺栓 |  | 150 | 15 | 个 |  |
| 6 | 雨棚基础模板安装 |  | 47 | 10.56 | ㎡ |  |
| 7 | 雨棚基础混凝土 | 470\*380\*300mm | 380 | 0.8 | m³ |  |
| 8 | 雨棚基础土方回填 | 原土回填，人工夯实 | 245 | 2 | m³ |  |
| 9 | 雨棚基础路面恢复 |  | 267 | 0.54 | m³ |  |
| 10 | 充电桩主电缆地面挖沟槽土方 | 5000\*100\*100mm | 27 | 50 | m |  |
| 11 | 充电桩主电缆配管 | DN32 | 11 | 50 | m |  |
| 12 | 充电桩主电缆地面恢复 |  | 206 | 1.8 | m³ |  |
| 13 | 土方外运 | 100米以内，每增加50米增加5元 | 300 | 3.7 | m³ |  |
| 14 | 主电缆 | 5×10平方 | 18 | 70 | m |  |
| 15 | 电动车充电桩 |  | 350 | 30 | 路 |  |
| 16 | 充电桩横杆 | 镀锌方管 | 49 | 30 | 路 |  |
| 17 | 人工费含辅材 |  | 82 | 111.05 | ㎡ |  |
| 18 | 电动车画车位 |  | 80 | 91 | 个 |  |